บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ                  			โทร

ที่  						วันที่

เรื่อง	รายงานผลการกำหนดขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง สำหรับการก่อสร้างอาคารเรียน	
	ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้องเรียน

เรียน	ผู้อำนวยการโรงเรียน...............................

ตามคำสั่งโรงเรียน...................... เลขที่............. ลงวันที่................................ ผู้อำนวยการโรงเรียน.................. ได้แต่งตั้งผู้มีรายนามข้างท้ายเป็นคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง สำหรับการก่อสร้างอาคารเรียนต้านแผ่นดินไหว 4 ห้องเรียน  นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้กำหนดขอบเขตของงานและการกำหนดราคากลางดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ....................................................ประธานกรรมการ

(....................................................)

ลงชื่อ....................................................กรรมการ

(....................................................)

ลงชื่อ....................................................กรรมการ

(....................................................)

ขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR)

การจ้างก่อสร้างอาคารเรียนต้านแผ่นดินไหว 4 ห้องเรียน

ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ความเป็นมา

ด้วย โรงเรียน...............เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุมและกำกับดูแลสถานศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา บางจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศประสบเหตุธรณีพิบัติภัย ส่งผลให้อาคารเรียนของสถานศึกษาบางแห่งได้รับความเสียหายจนถึงโครงสร้างของอาคาร เป็นเหตุให้นักเรียนไม่สามารถเข้าใช้อาคารดังกล่าวได้ กรมฯ จึงได้ขออนุมัติงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนทดแทนอาคารที่เสียหาย โดยอาคารดังกล่าวมีคุณสมบัติป้องกันแรงสั่นสะเทือนจากเหตุธรณีพิบัติภัยดังกล่าวได้

- วัตถุประสงค์

เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนทดแทนให้แก่สถานศึกษาในเขตภาคเหนือ

- คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

3.1	มีความสามารถตามกฎหมาย

3.2	ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

3.3	ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

3.4	ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

3.5	ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

3.6	มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

3.7	เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.8	ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่โรงเรียน............ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.9	ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.10	ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงาน
ของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่กรมสารขันธ์เชื่อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(1)	กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้างกิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้(2)	กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐและแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

3.11	ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

3.12	ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

3.13	ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

3.14	ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

- แบบรูปรายการงานก่อสร้าง  หรือรายละเอียดและขอบเขตของงาน และเอกสารแนบท้าย

4.1	แบบก่อสร้างอาคารเรียนต้านแผ่นดินไหว 4 ห้องเรียน

4.2	รายการประกอบแบบ

4.3	แบบสรุปรายการปริมาณงานและราคา

๑) แบบ ปร 4 (ก) จำนวน ...... แผ่น

2) แบบ ปร 4 (ข) จำนวน ...... แผ่น

4.4	ใบสรุปค่าก่อสร้าง

๑) แบบ ปร 5 (ก) จำนวน ...... แผ่น

2) แบบ ปร 5 (ข) จำนวน ...... แผ่น

4.5	ใบสรุปค่างานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร. 6)

4.6	ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

- มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อโรงเรียน............ ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้วผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน หรือสถาบันของทางราชการอื่น หรือสถาบันของเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือ ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท.หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้
ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

5.1   ………………………………………………………………………………………

๑๕.๒  ……………………...……………………………………………………………….

…………………ฯลฯ……………………

- การเสนอราคา

6.1	ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอราคาตามแบบที่กำหนด โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้ยื่นข้อเสนอให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

6.2	ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 120 วัน นับแต่วันยื่นข้อเสนอ โดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

6.3	ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน 300 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากกรมให้เริ่มทำงาน

- งบประมาณและข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคา

เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเงินทั้งสิ้น 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน)

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อโรงเรียน.................ได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แล้วเท่านั้น

โรงเรียน...............อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากกรมไม่ได้

(1)	โรงเรียน.....................ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(2)	มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(3)	การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรมหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(4)	กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

- การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้างต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานก่อสร้าง ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่กรมสารขันธ์ได้ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างทั้งหมดไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ หากกรณีเกิดความชำรุดบกพร่องจากการใช้งานตามปกติภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้รับจ้างต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

- การทำสัญญา

ผู้ชนะการเสนอราคา จะต้องทำสัญญากับโรงเรียน.........................ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่เสนอราคาได้ ให้กรมสารขันธ์ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

9.1	เงินสด

9.2	เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่โรงเรียน......................โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทำการ

9.3	หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ

9.4	หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกัน

9.5	พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการเสนอราคา (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

- อัตราค่าปรับ

10.1 หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในข้อ 5.3 และโรงเรียน.......
ยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่กรมสารขันธ์ในอัตราร้อยละ 0.1 ของวงเงินตามสัญญาจ้างต่อวัน

10.2 ห้ามไม่ให้ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่ง ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เว้นแต่การจ้างช่วงบางส่วนที่ได้รับอนุญาตจากโรงเรียน.............แล้ว หากผู้รับจ้างฝ่าฝืนจะต้องเสียค่าปรับให้แก่
โรงเรียนในอัตราร้อยละ 10 ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา

- หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ

11.1	การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ โรงเรียน.............จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

11.2	การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ โรงเรียน.....................จะพิจารณาจากราคารวม

- การสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำหรับผู้สนใจที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานฉบับนี้ สามารถสอบทางได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ xxxx@xxxx.xxxx หรือหมายเลขโทรศัพท์ ...................................... ทั้งนี้ ระยะเวลาในการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมให้เป็นไปตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา

- การรับฟังความคิดเห็น

- รับฟังความคิดเห็น

- ผู้ประกอบการสามารถเสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานฉบับนี้ ได้ที่

- สถานที่ติดต่อ โรงเรียนเลขที่.............ตำบล.......................อำเภอ.................จังหวัด.................

- โทรศัพท์..........................................................................

- E-Mail.............................................................................

- ทั้งนี้ในการเสนอแนะความคิดเห็น ผู้เสนอแนะต้องเปิดเผยชื่อ และที่อยู่ ที่สามารถติดต่อได้ 
ให้กรมสารขันธ์ทราบด้วย

- ไม่รับฟังความคิดเห็น เนื่องจาก......................................................

ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

สำหรับการจ้าง………………………………………………………………

งวดที่ 1 กรมจะจ่ายค่าจ้างร้อยละ 20 ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการตอกเสาเข็มทำฐานราก คสล. เสา ตอม่อ คาน และพื้นชั้นที่ 1 ปูพื้นสำเร็จรูปชั้นที่ 1 พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า โดยดำเนินการแล้วเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญาทุกประการ ภายในระยะเวลา 80 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากกรมให้เริ่มทำงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว

งวดที่ 2 กรมจะจ่ายค่าจ้างร้อยละ 20 ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างดำเนิน ดังนี้หล่อโครงสร้าง คสล. เสา คาน พื้นและบันได ปูพื้นสำเร็จรูปชั้นที่ 2 พร้อมเทคอนกรีตทับหน้าเสร็จทั้งหมด และติดตั้งโครงหลังคาเหล็กเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการและสัญญาทุกประการ ภายในระยะเวลา 150 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากกรมให้เริ่มทำงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว

งวดที่ 3 กรมจะจ่ายค่าจ้างร้อยละ 25 ของวงเงินตามสัญญา เมือผู้รับจ้างดำเนินการมุงหลังคา ติดตั้งฝ้าเพดาน ก่อผนัง ติดตั้งวงกบประตู หน้าต่าง (ยกเว้นบานประตู หน้าต่าง) ฉาบปูนเรียบผนังและโครงสร้างภายในทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการและสัญญาทุกประภาร ภายในระยะเวลา 220 วันนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากกรมให้เริ่มทำงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว

งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) กรมจะจ่ายค่าจ้างร้อยละ 35 ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งบานประตู หน้าต่าง ฉาบปูนส่วนที่เหลือทั้งหมด ติดตั้งงานระบบไฟฟ้า ติดตั้งครุภัณฑ์ ทาสี และทำงานส่วนที่เหลือทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการและสัญญาทุกประการ รวมถึงเก็บทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย ภายใน 300 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากกรมให้เริ่มทำงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว

แบบ บก.01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ชื่อโครงการ	..........................................................................

- หน่วยงานเจ้าของโครงการ 	..................................................................

- วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน)

4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)  ก่อสร้างอาคารเรียนต้านแผ่นดินไหว 4 ห้องเรียน โดยมีลักษณะทั่วไปเป็นโครงสร้าง คสล. หล่อกับที่ พื้นที่เป็นระบบพื้นสำเร็จรรูป

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ .......................................... เป็นเงิน 7,211,000 บาท (เจ็ดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. 4 (ก) และแบบ ปร. 4 (ข))

6.2 ใบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. 5)

6.3 ใบสรุปค่างานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร. 6)

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ………………………………………………………ประธานกรรมการ

7.2 ………………………………………………………กรรมการ

7.3 ………………………………………………………กรรมการ